DPS.DGO.26.1.27.20

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i umowy
Część 4: Pulsometr/Pulsoksymetr

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Kwota podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1	Pulsometr/Pulsoksymetr	20	szt.
RAZEM

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego. Pulsoksymetr/ Pulsoksymetr powinien posiadać następujące parametry:
1. funkcje synchronizacji pulsu
2. funkcja alarmu
3. Automatyczne wyłączenie
4. Monitorowanie stanu baterii w czasie rzeczywistym
5. 4 tryby wyświetlania
6. Włączenie i wyłączenie dźwięku i pulsu
7. 600 pomiarów
Specyfikacja pomiar: dokładność Sp02, Zakres 70%-100%, Dokładność tętna, Zakres 25-250
Zasilanie: baterie 2xAAA, Prąd pracy mniej niż 30mA, Czas pracy 600 kontroli na dwóch pełnych bateriach w temperaturze 25℃

Produkt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE.

Produkt powinien posiadać oznakowanie CE.

Dostawy towaru: towar zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego najpóźniej do 20 listopada 2020r.

…................................………………..
data, pieczęć i podpis Wykonawcy